## 报价汇总表
招标工程报价汇总表
工程名称:深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期工程（充电设施部分）
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 充电站充电设施部分 | 0
2 | 安全文明施工费及组织措施费
3 | 不含税工程报价=1+2 | 0
4 | 税金=3×税率
| 含税工程报价=3+4 | 0 | 开具增值税专用发票

## 工程报价清单
工程报价清单
工程名称:深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期工程（充电设施部分）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价
充电站改造部分
1 | 030404004003 | 直流充电终端安装 | (1)直流充电终端安装250A | 台 | 4 | 0 | 0
2 | 010401001004 | 超级充电终端基础 | (1)超级充电终端基础 (2)650mmX450mmX500mm（长x宽x深） | 个 | 2 | 0 | 0
3 | 031302004002 | 旧设备电缆包运回奥特迅光明基地（深圳）运输费用 | (1)旧设备电缆包运回奥特迅光明基地（深圳）运输费用 | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 080807013003 | 防火堵洞 | (1)有机防火堵料 | kg | 60 | 0 | 0
5 | 030408001006 | 充电柜交流动力电缆敷设（材料甲供） | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-4x150+1x70mm2 (2)电压等级:1kV | m | 120 | 0 | 0
6 | 030408001008 | 充电终端直流电缆敷设（材料甲供）桥架敷设 | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-2x120mm2 (2)电压等级:1kV | m | 292 | 0 | 0
7 | 030408001005 | 充电终端直流电缆敷设（材料甲供）桥架敷设 | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-2x95mm2 (2)电压等级:1kV | m | 38 | 0 | 0
8 | 030408001011 | 充电终端直流电缆敷设（材料甲供）桥架敷设 | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-2x50mm2 (2)电压等级:1kV | m | 96 | 0 | 0
9 | 030408001007 | 配电箱电力电缆（材料甲供） | (1)电力电缆ZC-YJV22-3*16mm2 (2)电压等级:1kV | m | 30 | 0 | 0
10 | 030408001009 | 监控柜电缆敷设（材料甲供） | (1)ZC-YJV22-0.6/1KV-3x10mm2 (2)电压等级:1kV | m | 30 | 0 | 0
11 | 030408001010 | 充电终端交流电缆敷设（材料甲供） | (1)ZC-YJV22-0.6/1KV-3x2.5mm2 (2)电压等级:1kV | m | 60 | 0 | 0
12 | 030408001012 | 充电终端交流电缆敷设（材料甲供）桥架敷设 | (1)ZC-YJV22-0.6/1KV-2x1.5mm2 (2)电压等级:1kV | m | 495 | 0 | 0
13 | 030411004004 | 模块通讯线敷设（材料甲供）桥架敷设 | (1)ZC-RVVP-2*0.5mm2(绞距30mm) | m | 990 | 0 | 0
14 | 030411004006 | 模块通讯线敷设（材料甲供） | (1)ZC-RVVP-2*0.5mm2(绞距30mm) | m | 30 | 0 | 0
15 | 030408006012 | 电力电缆头 | (1)户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 配4*150+1*70mm2电缆 | 个 | 12 | 0 | 0
16 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 配2*120mm2、2*95mm2电缆 | 个 | 14 | 0 | 0
17 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 配2*50mm2电缆 | 个 | 2 | 0 | 0
18 | 030408006011 | 拆除电力电缆头 配2*50mm2电缆 | (1)拆除电力电缆头 配2*50mm2电缆 | 个 | 3 | 0 | 0
19 | 030408006014 | 电力电缆头 | (1)电力电缆头 配3*16mm2电缆 | 个 | 2 | 0 | 0
20 | 030408006015 | 电力电缆头 | (1)电力电缆头 配3*10mm2电缆 | 个 | 2 | 0 | 0
21 | 030411002003 | 电缆保护槽盒 | (1)镀锌耐火金属线槽 (2)100*100*1.5mm | m | 2 | 0 | 0
22 | 010507003002 | 行人电缆沟 | (1)行人电缆沟 (2)砌筑600*800mm | m | 1.5 | 10 | 15
23 | 030408003005 | 电缆保护管(包含开挖土方及回填) | (1)MPP管Φ100 | m | 24 | 10 | 240
24 | 050101006002 | 破复草地 | (1)破复草地 | m2 | 8 | 0 | 0
25 | 030409002004 | 接地母线 | (1)户外接地母线敷设黄绿线16mm2 | m | 40 | 0 | 0
26 | 030414011002 | 接地网调试 | (1)接地网调试 (2)出具第三方防雷接地检测报告 | 项 | 1 | 0 | 0
|  | 拆除部分 |  |  |  | 0 | 0
27 | 030404004002 | 直流充电终端拆除 | (1)直流充电终端拆除250A | 台 | 3 | 200 | 0
28 | 030404004001 | 交流充电终端拆除 | (1)交流充电终端拆除 | 台 | 4 | 100 | 0
29 | 030408001001 | 动力电缆拆除 | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-4x300+1x150mm2 (2)电压等级:1kV | m | 23 | 17.55 | 0
30 | 030408001002 | 动力电缆拆除 | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-2x95mm2 (2)电压等级:1kV | m | 26 | 3.89 | 0
31 | 030408001003 | 动力电缆拆除 | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-2*50mm2 (2)电压等级:1kV | m | 18 | 2.07 | 0
32 | 030408001004 | 动力电缆拆除 | (1)ZC-YJV-0.6/1KV-4*16+1*10mm2 (2)电压等级:1kV | m | 292 | 2.59 | 0
合 计 | [6 empty] | 0